## Sheet1
f (Hz)	Input A (V)	Output A (V)	Gain
1000	0.1	2.16	21.6
2000	0.1	2.16	21.6
5000	0.1	2.16	21.6
1.00E+04	0.1	2.16	21.6
2.00E+04	0.1	2.06	20.6
3.00E+04	0.1	1.94	19.4
4.00E+04	0.1	1.88	18.8
5.00E+04	0.1	1.52	15.2
6.00E+04	0.1	2.22	22.2
7.00E+04	0.1	3	30
8.00E+04	0.1	2.67	26.7
9.00E+04	0.1	2.44	24.4
1.00E+05	0.1	2.22	22.2

f = 10 kHz	Attenuator test			Gain test
Attenuation setting	Input A (V)	Output A (V)	Attenuation	Input A (V)	Attenuated input A (V)	Output A (V)	Gain
10	1	1.01	1.01	0.1	0.101	2.14	21.1881188118812
9	1	0.88	0.88	0.1	0.088	1.88	21.3636363636364
8	1	0.72	0.72	0.1	0.072	1.56	21.6666666666667
7	1	0.688	0.688	0.1	0.0688	1.44	20.9302325581395
6	1	0.6	0.6	0.1	0.06	1.3	21.6666666666667
5	1	0.504	0.504	0.1	0.0504	1.08	21.4285714285714
4	1	0.4	0.4	0.1	0.04	0.86	21.5
3	1	0.296	0.296	0.1	0.0296	0.67	22.6351351351351
2	1	0.176	0.176	0.1	0.0176	0.38	21.5909090909091
1	1	0.104	0.104	0.1	0.0104	0.22	21.1538461538462
0	1	0		0.1	0	0.1

								Max output voltage seems to be around 3.7 V
Frequency (Hz)
Gain
Attenuated input amplitude (V)
Gain
Attenuator setting
Attenuation